## input
Entity Name;Value;UoM;Writeable;Range
Reset;;;yes;- ¦ Wartung ¦ Fehler
Heizen abschalten;aus;;yes;aus ¦ an
Heizen aktiv;aus;;no;
Warmwasser aktiv;aus;;no;
Sollwert Vorlauftemperatur;5;C;yes;0 | 90
Heizungspumpe 1 Modulation;0;;no;
Aussentemperatur;27;C;no;
aktuelle Vorlauftemperatur;79 | 5;C;no;
Gas;aus;;no;
Gas Stufe 2;aus;;no;
Flammenstrom;0;A;no;
GeblÃ¤se;aus;;no;
ZÃ¼ndung;aus;;no;
Ã–lvorwÃ¤rmung;aus;;no;
minimale Brennerleistung;0;;yes;0 | 100
maximale Brennerleistung;100;;yes;0 | 254
Antipendelzeit;10;minutes;yes;0 | 120
Einschaltdifferenz;-6;C;yes;-20 | 0
Ausschaltdifferenz;6;C;yes;0 | 20
Heizen aktiviert;aus;;yes;aus ¦ an
Heizungstemperatur;60;C;yes;0 | 90
Heizungspumpe;aus;;no;
Kesselpumpen Maximalleistung;100;;yes;0 | 100
Kesselpumpen Minmalleistung;10;;yes;0 | 100
Kesselpumpen Modus;deltaP-2;;yes;proportional ¦ deltaP-1 ¦ deltaP-2 ¦ deltaP-3 ¦ deltaP-4
Pumpennachlaufzeit;30;minutes;yes;0 | 60
Sollwert Brennerleistung;0;;yes;0 | 254
Brennerleistung;0;;no;
Brenner Starts;112.756;;no;
Brenner Laufzeit;151.647;minutes;no;
Brenner Stufe 2 Laufzeit;0;minutes;no;
Heizung Laufzeit;114.608;minutes;no;
Brenner Starts Heizung;63.090;;no;
Anlagen-Gesamtlaufzeit;2.290.627;minutes;no;
Letzter Fehler;0Y(276) 11.03.2024 05:28 (0 min);;no;
Statusmeldung;0H;;no;
Statusmeldungsnummer;203;;no;
Wartungsmeldung;H00;;no;
Wartungsplan;aus;;yes;aus ¦ Zeit ¦ Datum ¦ Manuell
Wartung in;6.000;hours;yes;0 | 31999
Wartungsdatum;01.01.2009;;yes;dd.mm.yyyy
WW Solltemperatur;60;C;no;
WW gewÃ¤hlte Temperatur;60;C;yes;0 | 254
WW Typ;Durchfluss;;no;
WW Komfort;HeiÃŸ;;yes;HeiÃŸ ¦ Eco ¦ Intelligent
WW Vorlauftemperaturanhebung;40;C;yes;0 | 100
WW max Leistung;100;;yes;0 | 254
WW Zirkulationspumpe vorhanden;aus;;yes;aus ¦ an
WW Speicher-Ladungstyp;3-Wege Ventil;;no;
WW Einschalttemperaturdifferenz;-5;C;yes;-126 | 126
WW Ausschalttemperaturdifferenz;0;C;yes;-126 | 126
WW Desinfektionstemperatur;70;C;yes;60 | 80
WW Zirkulationspumpen-Modus;2x3min;;yes;aus ¦ 1x3min ¦ 2x3min ¦ 3x3min ¦ 4x3min ¦ 5x3min ¦ 6x3min ¦ kontinuierlich
WW Zirkulation aktiv;aus;;yes;aus ¦ an
WW aktuelle interne Temperatur;54 | 2;C;no;
WW aktueller Durchfluss;0;lmin;no;
WW interne Speichertemperatur;54 | 2;C;no;
WW aktiviert;an;;yes;aus ¦ an
WW Einmalladung;aus;;yes;aus ¦ an
WW Desinfizieren;aus;;yes;aus ¦ an
WW Laden;aus;;no;
WW Nachladen;aus;;no;
WW Temperatur ok;an;;no;
WW aktiv;aus;;no;
WW 3-Wegeventil aktiv;an;;no;
WW Anzahl Starts;49.666;;no;
WW aktive Zeit;37.039;minutes;no;
Brennerleistung;20;kW;yes;0 | 254
Energie gesamt;157;kWh;no;
Energie Heizen;32;kWh;yes;0 | 10000000
WW Energie;124;kWh;yes;0 | 10000000